###### 2026年第四批医用耗材遴选项目

- （项目编号：QLFY-2026-HC004）

###### 遴

###### 选

###### 文

###### 件

- 邛崃市妇幼保健院

- （邛崃市妇幼保健计划生育服务中心、邛崃市妇女儿童医院）

###### 2026年10月

目    录

第一章  遴选公告

第二章  遴选人须知

第三章  遴选文件

第四章  医用耗材遴选文件格式要求

第五章  遴选项目样品要求

第六章  医用耗材院内评分表

第七章  商务要求

第八章  遴选评标办法

###### 第一章  遴 选 公 告

按照“公开、公平、公正”的原则，根据我院临床需要，现面向社会公开遴选，欢迎符合条件的供应商积极报价（一次性报价）。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目编号：QLFY-2026-HC004

- 2.遴选项目内容

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医用贻贝粘蛋白液体敷料 | - 5g/支 | - 支 |
| - 2 | - 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | - 2ml/支 | - 支 |
| - 3 | - 医用护理功能敷料 | - 100g/瓶 | - 瓶 |
| - 4 | - 医用聚谷氨酸功能敷料 | - 30g/支 | - 支 |
| - 5 | - 注射用透明质酸钠复合溶液 | - 2.5ml/支 | - 支 |
| - 6 | - 注射用透明质酸钠复合溶液 | - 1.5ml/支 | - 支 |
| - 7 | - 一次性使用无菌注射针 | - DAS9P32G-54 | - 个 |
| - 8 | - 一次性皮肤使用点刺针 | - 0.18×2.5mm | - 个 |
| - 9 | - 一次性使用无菌注射针 | - 1.2×38mm | - 个 |
| - 10 | - 一次性使用无菌注射针 | - 0.3×13mm | - 个 |
| - 11 | 一次性使用无菌注射针 | - 34G - 0.18*4mm | - 个 |
| - 12 | - 一次性使用无菌皮肤滚针 | - 1.0mm | - 个 |
| - 13 | - 一次性使用无菌皮肤滚针 | - 0.5mm | - 个 |
| - 14 | - 医用透明质酸敷料护理包 | - 7g/6支/盒 | - 盒 |
| - 15 | - 医用敷料 | - 3g/瓶 | - 瓶 |

备注：本遴选项目整体划分为 1 个包，参与供应商报价时须包含以上全部内容，报价未包含以上全部内容的作废标处理，不接受联合体投标。

二、资金情况

1.预算金额：按实际使用量结算。

- 三、提交报价资料

- 1.公司资质（营业执照、医疗器械经营许可等行业规定的资质）；

- 2.厂家资质（营业执照、医疗器械生产许可、注册证等行业规定的资质）；

- 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 5.有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

- 6.在经营活动中无违纪记录；

7.本次采购严格执行省、国家医用耗材采购政策：已纳入四川医保公共服务平台招采挂网的产品，统一按四川省医疗机构上月最低采购执行价执行；已纳入全国集中带量采购的产品，严格执行国家集采中标价格；若线下实际议价价格优于挂网及集采价格，按线下最低价执行，全程遵循就低不就高、最低价执行原则。

8.院内遴选文件及报价单（详见附件报价清单自行下载）

四、遴选合同有效期3年（以合同签订生效之日开始计算）。

五、报名及领取报价单方式：无需现场报名，本次邀请在邛崃市妇幼保健院官网（http://www.qlfybj.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上以公告形式发布，遴选文件及报价单自行下载。

六、递交密封报价资料及遴选文件地点：邛崃市妇幼保健院行政后勤保障部（邛崃市临邛街道崇德路307号）（仅支持现场提交）

七、递交时间：2026年10月22日—2026年10月29日17:00截止。

八、联系人：崔老师  电话：028—88701051

附件1：遴选文件

附件2：报价清单

邛崃市妇幼保健院

（邛崃市妇幼保健计划生育服务中心、邛崃市妇女儿童医院）

2026年10月22日

###### 特别提示：非生产厂家经销商参加遴选，报名和遴选不需要提供投标产品生产厂家或总代理经销商针对本项目的授权委托。但是经销商参加的医用耗材、检验试剂遴选中标后签订合同时,必须提供产品授权书及公告要求的其他证明文件。请各经销商慎重考虑！

特别提示：报名截止时间当天，如报名截止时间内有效遴选人不到三家，遴选公告失效，我院将将撤销遴选或发布下一次遴选公告，如第三次公告仍没有三家合格遴选人报名，医院评审小组将在合格遴选人中选择一家供应商成为中标人。

第二章  遴选人须知

一、遴选人须知见附表

| ###### 序号 | ###### 条款名称 | ###### 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 遴选人 | 邛崃市妇幼保健院（邛崃市妇幼保健计划生育服务中心、邛崃市妇女儿童医院） |
| ###### 2 | ###### 项目名称 | ###### 2026年第四批医用耗材遴选项目 |
| ###### 3 | ###### 遴选方式 | ###### 按照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关规定进行院内遴选 |
| ###### 4 | ###### 评审方法 | ###### 《医用耗材院内评分表》进行综合评分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；评审得分相同的，按照报价得分由低到高的顺序排列。 |
| ###### 5 | 样品要求 | 参照评分要求提供样品 |
| ###### 6 | 遴选文件数量 | 要求一式三份，一正二副装订成册密封 |
| ###### 7 | 其他 | ###### 按照遴选文件要求执行 |

第三章 遴选文件

###### 1、遴选文件是供应商准备和参加遴选的依据，同时也是医院专家评审的重要材料，具有准法律文件性质。遴选文件用以阐明遴选项目所需的资质、技术、服务及等要求、遴选程序、有关规定和注意事项等。本遴选文件包括以下内容：

###### （一）遴选公告；

###### （二）遴选人须知；

###### （三）遴选文件；

###### （四）医用耗材遴选文件格式要求；

###### （五）遴选项目及技术要求；

###### （六）医用耗材院内评分表；

###### （七）商务要求；

###### （八）评审办法和评分表；

###### 2、参加遴选人应认真阅读和充分理解遴选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。参加人没有对遴选文件全面做出实质性响应是参加人的风险。没有按照遴选文件要求作出实质性响应的遴选文件将被拒绝。

###### 第四章 医用耗材遴选文件格式要求

| 顺序 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式详见附表1，加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 2 | 遴选人基本情况一览表 | 格式详见附表2，加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 3 | 遴选人对所授权代表的授权委托书 | 格式详见附表3，加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 4 | 遴选人承诺书 | 格式详见附表4和附表5，加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 5 | 经营企业的营业执照复印件 | 应有有效期内材料，加盖遴选人公（鲜）章 |
| 6 | 经营企业相关认证材料（如涉及） | 由国家监督部门统一颁发的认证证书。加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 7 | 生产企业或产品相关认证证书复印件（如涉及） | 1、由国家监督部门统一颁发的认证证书。 2、证书被授予人应与实际生产企业一致，加盖遴选人公（鲜）章。 |
| 8 | 技术参数要求应答表 | 按第五章附件的要求以包件为单位逐条应答。 |
| 9 | 商务要求应答表 | 按第七章的要求以包件为单位逐条应答提供。 |
| 10 | 业绩情况表，需提供相关的证明文件（合同或中标通知书或销售发票复印件加盖鲜章） | 附表6 加盖遴选人公（鲜）章 |
| 11 | 产品报价表 | 附表7 加盖遴选人公（鲜）章 |
| 12 | 售后服务（配送车辆、配送人员、安全管理制度、应急措施合理性、质量保障体系） | 附表8 加盖遴选人公（鲜）章 |
| 13 | 其他供应商应该提供的材料 | 供应商针对项目要求和评分办法等需提供的材料。必须确保材料的真实性。 |
| 14 | 产品说明书或彩页资料 | 说明书或彩页资料应体现产品的批准文号及生产厂家。加盖遴选人公（鲜）章。 |

第五章 遴选项目及技术要求

一、遴选项目：2026年第四批医用耗材遴选项目

二、遴选产品名称：医美耗材

###### 三、遴选合同服务期三年，合同一年一签（以合同签订生效之日开始计算）

四、报价要求：本次采购严格执行省、国家医用耗材采购政策：已纳入四川医保公共服务平台招采挂网的产品，统一按四川省医疗机构上月最低采购执行价执行；已纳入全国集中带量采购的产品，严格执行国家集采中标价格；若线下实际议价价格优于挂网及集采价格，按线下最低价执行，全程遵循就低不就高、最低价执行原则。

五、医用耗材技术参数要求（见下附表）。

附件：技术参数要求

一、遴选项目及技术要求

- （一）医用贻贝粘蛋白液体敷料

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：贻贝粘蛋白、甲基纤维素组成，适用于抗炎舒缓、褪红止痒、修复屏障、缓解敏感不适症状。 |
| 规格 | 5g/支 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲结构组成：贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸、纯净水。 |

（二）含利多卡因注射用透明质酸钠溶液

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：透明质酸钠、盐酸利多卡因组成。 适用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。 |
| 规格 | 2ml/支 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲该产品由透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系和注射用水组成。其中透明质酸钠由微生物发酵法制备,标示浓度为15mg/mL,盐酸利多卡因标示浓度为3 mg/mL。经高温蒸汽灭菌，一次性使用。 |

（三）医用护理功能敷料

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：由海藻酸钠、甘油、烷基糖苷、羟苯甲酯及纯化水组成。用于小创口、擦伤、微整形/植发/皮肤磨削术后非慢性创面及周围皮肤的护理。 |
| 规格 | 100g/瓶 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - 本品由敷料和包装材料组成。▲敷料由海藻酸钠、甘油、烷基糖苷、羟苯甲酯及纯化水组成。包装材料为聚酯瓶。 |

（四）医用聚谷氨酸功能敷料

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：由透明质酸钠、聚谷氨酸钠组成。能在皮肤生形成生物保护膜，阻挡紫外线减少紫外线损伤。聚谷氨酸能抑制酪氨酸酶活性，美白保湿；抗氧化抗炎，同时有利于创面恢复，有效预防光电治疗后返黑。 |
| 规格 | 30g/支 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - 由敷料和包装材料组成。▲敷料由透明质酸钠、聚谷氨酸钠、苯甲醇、纯化水组成。包装材料为玻璃瓶。 |

（五）注射用透明质酸钠复合溶液

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由；透明质酸钠组成。用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹 |
| 规格 | 2.5ml/支 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。▲复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/mL。复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内。注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。 |

（六）注射用透明质酸钠复合溶液

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：透明质酸钠组成。用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹 |
| 规格 | 1.5ml/支 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。▲复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/mL。复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内。注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。 |

（七）一次性使用无菌注射针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：针座、针管和护套组成。与电子注射器助推装置配合使用，用于面部真皮层注射透明质酸钠 。 |
| 规格 | DAS9P32G-54 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲产品由针座、针管和护套组成，其中针座包含内胆针座、内胆针座密封圈、后堵注液螺杆、弹簧顶针、旋转盖，护套包含外壳底座、外壳底座密封圈，负压接头。▲内胆针座、后堵注液螺杆采用医疗级聚碳酸酯（PC）材料制成，外壳底座、旋转盖采用医疗级聚丙烯（PP）材料制成，针管采用符合GB/T 18457-2015制造医疗器械用不锈钢材料制成,弹簧顶针采用黄铜制成,内胆针座密封圈、外壳底座密封圈采用硅橡胶制成。▲产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 |

（八）一次性皮肤使用点刺针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：针体和针柄组成。用于探、拨、挑、刺组织建立通道 |
| 规格 | - 0.18×2.5mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲产品由针体和针柄组成，针体头端有尖头形状 |

（九）一次性使用无菌注射针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：针座、针管和保护套组成。本品与注射器或输液（血）器配套，仅对人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或抽取药液时用。 |
| 规格 | - 1.2×38mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲产品由针座、针管和保护套组成。 |

（十）一次性使用无菌注射针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：针座、针管和护套组成。用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射 |
| 规格 | - 0.3×13mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲产品由针座、针管和护套组成。 |

（十一）一次性使用无菌注射针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：针座、针管盒护套组成。用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射 |
| 规格 | 34G 0.18×4mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | ▲产品由针座、针管盒护套组成。 |

（十二）一次性使用无菌皮肤滚针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：支架、滚轮/方针体、手柄组成。用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法 |
| 规格 | 1.0mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | ▲皮肤滚针由支架、滚轮/方针体、手柄组成。按型式分为常规型、A、B型，按尺寸不同分为若干规格，滚轮的滚轮片可为3片-9片。▲该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

（十三）一次性使用无菌皮肤滚针

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由：支架、滚轮/方针体、手柄组成。用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法 |
| 规格 | 0.5mm |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | ▲皮肤滚针由支架、滚轮/方针体、手柄组成。按型式分为常规型、A、B型，按尺寸不同分为若干规格，滚轮的滚轮片可为3片-9片。▲该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

（十四）医用透明质酸敷料护理包

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | - 产品主要由：超分子水杨酸30%组成。适用于痤疮、黑鼻头、毛囊炎、脂溢性皮炎、玫瑰痤疮、毛周角化症 、 - 炎症后色沉、黄褐斑的辅助治疗、提亮美白肤色 、 改善油性粗糙皮肤、鱼鳞病 |
| 规格 | 7g/6支/盒 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | - ▲产品主要成分：超分子水杨酸30% |

（十五）医用敷料

| - 序号 | - 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品概况 | 产品主要由卡波姆、乳酸和纯化水组成。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面等非慢性创面及周围皮肤护理。 |
| 规格 | 3g/瓶 |
| 执行标准 | 产品符合国家医疗器械注册证要求 |
| 产品性能要求及其它性能描述请分项说明并自己应答。 （虚假证明将作弃标处理） | 产品主要成分：本品由敷料和包装材料组成。▲辅料由卡波姆、乳酸和纯化水组成，包装材料为硼硅玻璃瓶 |

注：其中标注“▲”的为重要技术服务要求，若有负偏离，仅作扣分处理，重要参数需提供厂家白皮书、彩页等相关证明材料佐证，否则可不予认定；技术及配置要求的应答在分项表中逐项应答；均需注明应签证明材料在标书文件的页码，以便评分专家确认。

二、样品要求：

1、本项目送样清单：供应商应提供所投耗材名称对应的规格样品。所供货物必须与样品完全一致。

2、递交样品要求：

2.1.送样时间：同遴选文件递交截止时间。

2.2.样品的接收、保管、编号和退还：样品由后保部负责统一接收、保管、编号和退还。

2.3.基本要求：

1)	供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

2退还：样品退还时间在成交结果公告发出后（具体时间以电话或短信通知时间为准）。采购人对供应商所递交样品的包装和污损及破坏不负任何责任。未中标供应商应在接到通知之日起5个工作日内自行取回样品。5个工作日内不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。

第六章 医用耗材院内评分表

产品名称：包*：xxxxx

###### 评分时间：2026年 *月*日

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 投标供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 40% | 40 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40。（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。） |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品质量 和配置20% | 30 | 技术、配置要求及商务、服务要求与遴选文件要求没有负偏离（满足或高于招标文件要求）的计20分，有一条▲重要参数负偏离扣3分，其他一般参数（有负偏离的一项扣1分，直至此项分值扣完为止。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 样品25% | 15 | 提供投标样品的完整性和样品质量、外观、制作材料、性能等综合评定，综合评定最佳得25分，其余按3分一个梯度递减，扣完为止。无不得分。 注：按照采购公告内项目的送样清单准备并提供实物样品，未标注和标注无的项目无需提供样品。样品不齐全的（每项），按照评分标准扣除相应分数，提供非清单要求样品的，不计分，未提供样品的，不计分。包件内为单项产品采购的，准备相应单项样品，单项产品采购未提供样品的，不计分。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 业绩5% | 5 | 供应商2021年1月1日-至本项目截标之日（日期以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供1个得1分，最高可得5分，不满足要求或没有提供的不得分。 注：要求提供产品使用单位及联系方式清单；要求提供相关的证明文件（合同或中标通知书或销售发票复印件加盖鲜章）； |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务和配送能力专业评价10% | 10 | - 根据投标人针对本次项目做出的人员配置、机构设置、服务配送方案、产品运输方案、技术支持等综合评价：优3分；良得2分；一般得1分；无不得分。（针对本次项目作出的实施方案、其他相关证明材料和承诺函评分） - 投标人承诺的配送速度及人员、车辆响应情况，对临床急诊能及时响应等情况综合评定：优3分；良得2分；一般得1分；无不得分。（针对本次项目作出的实施方案、其他相关证明材料和承诺函评分） 3、耗材配送仓库地点与医院距离、库存等情况综合评定：优4分；良得3分；一般得2分；无不得分。（提供配送仓库地址证明及仓库到医院的导航截图；提供日常库存情况证明材料） |  |  |  |  |  |
| 5 | 评分合计 |  |  |  |  |  |  |  |

评分专家签字：

第七章 商务要求

资格及商务要求偏离表

| 遴选商务要求 | 投标方商务承诺 | 应答 |
| --- | --- | --- |
| 1.经营医用耗材应具备的相关资质 |  |  |
| 1.1 医用耗材经营企业营业执照复印件； 。 |  |  |
| 1.2 医用耗材经营企业医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件； |  |  |
| 1.3 所投医用耗材对应的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表复印件（如涉及）； |  |  |
| 1.4 经营企业法定代表人对授权代表的授权书； |  |  |
| 1.5 供应商的其他资格和实质性要求 |  |  |
| 2.履约及供货要求和验收：履约、供货及验收要求 |  |  |
| 2.1 医院将与中选医用耗材经营企业签订正式供货合同。 |  |  |
| 2.2 医用耗材经营企业须向医院提交《质量保证承诺书》，对所供产品质量作出承诺。 |  |  |
| 2.3 医用耗材经营企业须以优惠价格向医院供应医用耗材；若医院查实同级医疗机构采购相同医用耗材成交价格低于本项目供货价格的，医院有权终止供货合同。 |  |  |
| 2.4 若出现产品质量不达标、供货不及时、经营机构名称变更、法定代表人发生变更且未及时与医院沟通协商等情形的，医院有权终止供货合同。 |  |  |
| 2.5 在合同有效期内如遇更高级别的“政采”“集采”行为，则按高级别的招标结果执行，医院无须承担任何赔偿责任 |  |  |
| 2.6 医用耗材到货时，供应商须随货提供对应批次产品出厂检验证明；产品验收按照国家标准、企业标准执行，遵循就高不就低原则。 |  |  |
| 2.7 验收不合格的医用耗材，供应商须无条件予以退货，并承担由此产生的一切损失。 |  |  |
| 3、付款方式 |  |  |
| 3.1 本项目实行按月结算。甲乙双方对当月实际供货数量核对确认无误后，由乙方向甲方开具合法有效票据；甲方收到合规发票后 180 日内结清对应货款。耗材具体结算单价详见附件，结算货币为人民币。 |  |  |
| 3.2 如因乙方供应产品引发医疗事故、医疗纠纷，或乙方被各级行政执法部门立案调查的，甲方有权暂停支付相应货款并追究乙方相关责任，待相关问题处置完毕后，再按约定办理付款。 |  |  |

遴选人须知：请如实填写“投标方商务承诺”，如发现虚假应标按废标处理。在“应答”栏内填写“符合”“正偏离”“负偏离”。

第八章 评审办法和评分表

1、评审办法

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 1、《医用耗材院内评分表》进行综合评分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；评审得分相同的，按照最后报价得分由低到高的顺序排列。 2、遴选文件中标注“▲提供证明材料”的为关键技术参数和商务条款，对这些关键技术参数和商务条款每偏离一条将扣除遴选人5分。 3、非关键参数每偏离一条，将扣除遴选人2分。 4、对“已应答证明材料”的技术参数必须在遴选文件中提供支持资料并标注明在标书页面；未提供的，遴选时不予认可，将扣除遴选人2-5分。 |
| 2 | 确定中标 | 1、评审小组评审结果：排名第一的中标候选人为中标人。如第一中标侯选人放弃或不能履行合同时，评审小组可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 2、当遴选有效报名人不足三家时，再次发布公告；如第三次公告仍没有三家合格遴选人报名，医院评审小组将在合格遴选人中选择一家供应商成为中标人。 |

附表1

2026年第四批医用耗材遴选项目

（项目编号：QLFY-2026-HC004）

报

价

文

件

遴选人名称：

（加盖遴选人公章）

附表2

遴选人基本情况一览表

| 遴选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 注册资本 | 万元 | 成立时间 | 20 年 月 日 |  | 员工人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 生产企业许可证号 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |
| 经营范围 | Ⅲ类Ⅱ类医疗器械（按医疗器械经营企业许可证自行填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | ----------------- |  |  |  |  |  |  |

遴选人名称：

法人代表或授权人代表：

日期：

附表3

遴选人对所授权代表的授权委托书

（遴选机构名称）的（法定代表）代表公司授权（被授权代表姓名）（职务）作为公司的合法代理人，负责此次                  （项目名称） 遴选活动中的工作，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

（授权人身份证复印件（双面）粘贴处）

（被授权人身份证复印件（双面）粘贴处）

授权人：（签字盖章）

被授权人：（签字盖章）

签发日期：

附表4

遴选人承诺书

###### 邛崃市妇幼保健院（邛崃市妇幼保健计划生育服务中心、邛崃市妇女儿童医院）：

###### 我方全面研究了 “”项目【招标编号：包号：】遴选文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

###### 1、我方自愿按照遴选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

###### 2、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

###### 3、我们已详细阅读全部遴选文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

###### 4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

###### 5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

## 6、我方同意本遴选文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 7、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

###### 遴选人名称：        （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

###### 日期：

附表5

承诺函

###### 致：邛崃市妇幼保健院（邛崃市妇幼保健计划生育服务中心、邛崃市妇女儿童医院）

## 我公司作为本次采购项目的遴选人，根据遴选文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备下列条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目遴选文件中规定的实质性要求，如对遴选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对遴选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 七、我司完全同意知识产权的相关要求，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 八、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 九、我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。

## 十、我公司郑重承诺：不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义投标，不以任何弄虚作假的方式参加投标。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 遴选人名称：        （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

###### 日期：

附表6

业绩情况表

| 编号 | 医院名称 | 医院等级 | 供货品名 | 供货时间 | 院方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 遴选人可根据自己实际业绩情况续添表格。

- 遴选人必须如实填写业绩表格，遴选人有权对遴选人业绩进行查证。

- 遴选人提供供货品名应包含本次遴选内容所涉及的品名。

4、遴选人提供业绩情况表医院销售合同或中标通知书或销售发票复印件加盖鲜章

附表7（附件自行下载）

产品报价表

遴选人名称：（盖企业公章或投标专用章）

法定代表人或授权代表（签字）：

遴选日期：

附件8

1.遴选人公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、

2.遴选产品生产厂家营业执照、医疗器械生产许可证（正副本）、医疗器械注册证

3.遴选文件要求的其他材料和供应商自行提供的其他材料.

格式自拟。