## 附件2
感觉统合训练室配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
重力与运动（前庭）训练系列
1 | 秋千架 | 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 尺寸：≤2600*1600*2400MM | 1 | 套
2 | 飞碟秋千 | 功能： 同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。以屈曲的姿势坐在圆盘上摇动，可以强化前庭感觉和平衡反应的高度统合，对关节、肌肉等固有感觉的发达也有很大帮助。摇动时，用脚踢固定目标，可以训练身体协调、操作和运动企划能力。 尺寸：≤Φ500*1000mm | 1 | 套
3 | 长方形平板秋千连软垫围栏 | 功能：前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立，帮助很大。 尺寸：≤1200*610*1500mm | 1 | 套
4 | T形木马秋千 | 功能： 同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制，可双人同时使用。儿童在抓握中体会肌肉屈曲和收缩，学会四肢的协调和保持姿势的能力， 强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。 尺寸：≤1200*1130*125mm | 1 | 套
5 | 西瓜摇摇船 | 功能： 卡通造型，色彩鲜艳，生动有趣，训练儿童对事物的认知能力，提供前庭觉刺激，锻炼儿童手臂抓握能力，改善身体的平衡及运动能力。 尺寸：≤1000*300*500mm | 1 | 套
6 | 滑行平台（带软包） | 适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。 功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 尺寸：≤2400*670*480mm | 1 | 套
7 | 滑行车（小） | 功能： 俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 尺寸：≤小（420*560mm） | 1 | 套
8 | 大龙球（85cm) | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 规格：直径≤85CM。 | 1 | 个
9 | 大龙球（75cm) | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。规格：直径≤75CM。 | 1 | 个
10 | 花生球 | 功能：弧形球面，幼儿在坐、趴、躺时更安全，更锻炼触觉。 规格：≤Ф40× L90cm。 | 1 | 个
11 | 羊角球（55CM） | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径≤55cm。 | 1 | 个
肌肉与感觉（本体）训练系列
1 | 数字积木组合 | 功能：用于幼儿教学，打破传统木质积木教学的理念，软体积木在儿童活动中起重要保护作用，积木上不同的数字促进儿童的认知能力 尺寸：≤250*250*250mm | 1 | 套
2 | 情景认知训练系统 | 一、情景魔术背板 功能： 各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。 尺寸：定制（常用尺寸长≤1200*高800*厚23mm） 二、智控电磁屏障系统 1、训练能力： 多维度能力开发，需支持感知协调、注意力强化、心理素质培养等复合型训练功能，具备精细化动作引导机制及肢体协调性开发。 2、核心系统要求 2.1、分级训练体系 ★配置不少于3级渐进式操作逻辑，包含自由练习层、条件限制层、时空约束层差异化场景（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 2.2、趣味交互组件 ★集成可拆卸式动态反馈装置，支持声光复合激励模式，具备至少8种情境化音频反馈机制（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 2.3、扩展增强模块 配备标准音频扩展接口，支持多通道环境增强系统对接，兼容主流音效输出设备 2.4、要求集成≥4种标准能源供给模式，适配常规教学环境用电规范 3、扩展功能组件 3.1、互动激励系统 ★配置不少于54组随机事件触发卡组，支持自定义响应机制设置，具备双向交互反馈功能（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 3.2、多模态引导系统 包含实时语音激励库、触觉反馈矩阵不少于八种及可视化进度提示界面 | 1 | 套
3 | 拼接组合软件 | 功能：锻炼儿童对形状认知能力，训练如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，在限制范围的积木上活动，可以强化身体双侧配合，平衡反应和视觉运动协调。 尺寸：≤1900*900*600mm | 1 | 套
4 | 拱形组合软件 | 功能：在钻爬的过程中促进身体伸展行为的成熟，发展身体协调和平衡能力。 尺寸：≤550*250*380mm | 1 | 套
5 | 小山组合 | 功能：锻炼儿童对色彩的认识，以及进行触觉训练 尺寸：≤800*700*350mm | 1 | 套
触觉训练系列
1 | 豆袋 | 功能：软而不塌的造型给予舒适的坐姿体验， 放松神经、舒缓情绪。 尺寸：≤Φ900mm | 1 | 套
2 | 海绵保护垫 | 功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 尺寸：≤1400*1400*200mm | 3 | 套
3 | 下肢协调音律训练系统 | 一、下肢协调音律训练系统 功能：运用回合式教学、强化及互动式教学等循证实践或有实证支撑的方法，配合运动康复及音乐疗法的理念，通过内置功能与蓝牙传输自定义功能定义课程及训练方案。 二、参数： 1、主要技术性能： ①具备手势感应、红外遥控、蓝牙传输等功能； ②手势感应可自定义设置开启或关闭； ③红外遥控可进行相应操作并有语音播报； 2、模式介绍：自由模式、演奏模式、声光模式、跟弹模式、寻声模式，每种模式可根据教学和训练需要自定义不同级别难度；支持范唱播放、谱曲播放；支持在高音谱表及高低音谱表之间相互切换；范唱播放、谱曲播放时谱曲音符音阶位置对应同步高亮显示。 3、尺寸：≤单块1500*500*50mm(共2块)，主控箱450*500*98mm 三、AI脑智训练系统 1、主要能力训练指标：认知能力、逻辑思维、视听觉训练、专注力、数学概念5种能力。 2、课程内容 ★系统互动游戏不少于25个。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 内容分别为 2.1.认知能力：基础认知和功能认知两大类。 ★每一类游戏训练总次数不少于5000次。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 2.2.逻辑思维 包括捉迷藏、车位管家、萤火虫、声音复印机、小侦探游戏、小鸡运动会、超级交警、请你找茬8个游戏。 ★小鸡运动会训练次数不少于 200次，其余每一类游戏训练次数不少于500次。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 以上及以下所列训练游戏关卡不少于30个（个别游戏单独备注）。 2.3.视听觉训练 包括找不同、捉迷藏、水果达人、清除地鼠、抓狂奶爸、萤火虫、修补大师、艺术哆咪嗦、声音复印机9个游戏。 ★每一类游戏训练次数不少于500次。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 2.4.专注力 包括找不同、图案对称、规律探索、舒尔特方格、清除地鼠、抓狂奶爸、快乐捡金币7个游戏。 ★每一类游戏训练次数不少于500次。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 找不同、图案对称训练游戏关卡不低于8关，规律探索训练游戏关卡不低于7关。 2.5.数学概念 包括图形达人、点点拼拼、图形分类、一眼判断、眼疾手快、背书达人、开心数独、汽车华容道、七巧板9个游戏。 ★每一类游戏训练次数不少于500次。（供应商需提供具有CMA标识的第三方机构出具的检测报告扫描件） 图形分类训练游戏关卡不低于7关。 3、训练报告： 3.1.根据孩子的训练情况生成相应的训练报告； | 1 | 套
运动企划能力训练系列
1 | 攀爬组合套件（三件套） | 功能： 三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 尺寸：≤2100*2400*129mm | 1 | 套
2 | 蹦跳床 | 功能： 强化前庭刺激，抑制过敏的信息，矫治重力不安和运动企划不足的障碍。 尺寸直径≤1060mm*高250mm,可跳区域：≤740mm圆 | 1 | 套
多感官视听觉刺激系列
1 | 四色四水柱 | 功能：透过钢琴按键的触控，幻彩水柱视觉回馈和治愈音乐的听觉刺激，利用钢琴琴键模式诱导儿童进行视听觉的感官刺激活动。不断升起的水泡，可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；与此同时，也可调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果；音阶的不同，水柱的颜色不同，可进行生动的认知训练，寓教于乐；多种类型的声音可训练听觉敏感度；鲜艳且变化性强的色彩不仅可以强烈刺激视觉感官还可训练眼肌控制能力和视觉追踪能力。 参数： 8个模式可循环切换，每个模式对应四种音乐，总共32种；水柱灯光颜色和对应控制按键颜色相同 1、木质电子箱1套 2、背景镜面1套 3、水柱4根 4、换水水泵一台及换水软管1根 5、AC220V电源线1根 6、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC、AC220V。 7、额定功率：小于40W 8、USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根 9、使用说明书1份 10、产品尺寸：1200*1200*400mm | 1 | 套
2 | 无尽深度镜灯 | 功能：灯光闪烁刺激视觉神经，按钮刺激触觉感知；提升视、触感官能力，提高视觉追踪能力和视觉专注力，锻炼手眼协调能力。 参数： 控制箱体下方的三个按键来变幻彩光 1、木质电子箱1件 2、阻燃材料软包保护套1件 3、AC220V电源线1根 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5、额定功率：小于15W 6、使用说明书1份； 7、尺寸：600*900*120mm | 1 | 套
3 | 双子幻彩魔方 | 功能：不同颜色给予不同视觉反馈，刺激视觉感知；相对应响起的音乐刺激听觉感知，通过两个魔方锻炼上肢肌力，肌耐力及身体协调能力；提升视听感官能力，提高运动企划能力和对颜色认知及辨识能力。 参数: 产品有3种模式共18种声音，通过魔方控制灯板上灯光的颜色 1、魔方方块： 2件。 2、显 示 板：木质灯板1件，灯板护墙1件。 3、阻燃材料软包保护套1件 4、AC220V电源线1根， 5、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 6、额定功率：小于30W 7、USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根）， 8、充电器一个， 9、使用说明书1份。 10、产品尺寸：箱体尺寸：600*900*120mm 魔方尺寸：230*230*220mm | 1 | 套
4 | 智能互动发展组合 | 产品组成：1、主机一个；2、地毯踏板9个； 1、尺寸：主机：长900mm*宽650mm*高80mm，地毯踏板：长300mm*宽200mm*高70mm； 2、功率：主机：小于50W，地毯踏板：无能耗； 3、输入电压：主机：AC220V 50Hz，地毯踏板：无能耗； 4、信噪比：不小于80dB； 5、音频频响：20Hz-18KHz； 6、主机内置一只4欧全音域扬声器； 7、采用10.1寸触摸屏； 8、内置不小于4G内存； 9、可使用USB线连接电脑更换主机内音乐，或者插入U盘，主机将优先播放U盘内音乐； 10、箱体材料：ABS工程塑料； 11、踏板采用自发电遥控技术； | 1 | 套
装饰系列
1 | 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉，墙垫高度1.2米。 | 40 | 平米
2 | 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 | 50 | 平米
合计
配套环境设计
1 | 造型吊顶 | 提供配套石膏板造型吊顶（具体造型可根据需求设计） | 50 | 平米
2 | 卡通墙体彩绘 | 功能：增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合 参数：根据实际尺寸，各类情景画面，采用丙烯颜料 | 60 | 平米
合计
项目总价